# TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 53/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 24/2026

Órgão: Município de Sagrada Família/RS
Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Obras

## 1. OBJETO

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a manutenção do sistema de tratamento de água do Município de Sagrada Família/RS, incluindo fornecimento de insumos, monitoramento da qualidade da água, análises laboratoriais e emissão de laudos técnicos.

## 2. JUSTIFICATIVA

A contratação justifica-se pela necessidade de garantir a qualidade da água fornecida à população, atendendo às exigências sanitárias e ambientais vigentes.

O Município possui sistema de abastecimento por meio de poços artesianos, os quais necessitam de acompanhamento técnico contínuo para:

- Controle dos parâmetros de potabilidade;

- Manutenção dos sistemas de tratamento;

- Atendimento à legislação sanitária;

- Prevenção de riscos à saúde pública.

## 3. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS

A empresa contratada deverá executar os seguintes serviços:

### 3.1 Manutenção e operação

- Realizar visitas quinzenais em cada poço;

- Efetuar a dosagem de produtos químicos para desinfecção da água;

- Verificar o funcionamento dos sistemas de tratamento;

- Realizar manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.

### 3.2 Monitoramento da qualidade da água

- Coletar amostras de água mensalmente;

- Realizar análises dos parâmetros:

  - pH;

  - turbidez;

  - cor;

  - cloro residual livre.

### 3.3 Relatórios e laudos

- Emitir laudos técnicos mensais;

- Elaborar relatórios de acompanhamento;

- Informar irregularidades imediatamente à Administração.

### 3.4 Fornecimento

- Fornecer todos os insumos necessários;

- Disponibilizar equipamentos em regime de comodato.

### 3.5 Responsabilidade técnica

- Disponibilizar responsável técnico habilitado junto ao CRQ;

- Assumir integral responsabilidade técnica pelos serviços.

## 4. QUANTITATIVOS

| Item | Descrição | Quantidade | Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manutenção do sistema de tratamento de água em poços artesianos | 15 | Poços |

Periodicidade:

- Visitas quinzenais

- Análises mensais

Prazo estimado: 12 meses

## 5. VALOR ESTIMADO

- Valor mensal estimado: R$ 5.507,10

- Valor global estimado: R$ 66.085,20

(Conforme pesquisa de preços realizada nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021)

## 6. FORMA DE EXECUÇÃO

A execução será:

- Indireta, por meio de contratação de empresa especializada;

- De forma contínua;

- Conforme demanda da Administração.

## 7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A empresa deverá:

- Possuir registro no CRQ;

- Apresentar responsável técnico habilitado;

- Possuir alvará sanitário;

- Comprovar capacidade técnica por meio de atestados;

- Possuir licenciamento ambiental;

- Comprovar boas práticas laboratoriais (ISO 17025);

- Atender às normas de segurança (NR 10, NR 33, NR 35);

- Comprovar regularidade junto aos órgãos ambientais e sanitários.

## 8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

- Menor preço global

## 9. MODALIDADE E SISTEMA

- Modalidade: Pregão Eletrônico

- Sistema: Registro de Preços (SRP)

Justificativa: contratação de serviço comum, com possibilidade de demandas futuras

## 10. PRAZO DE VIGÊNCIA

- Ata de Registro de Preços: 12 meses, podendo ser prorrogada conforme legislação.

## 11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços conforme especificações;

- Garantir qualidade e regularidade;

- Fornecer insumos e equipamentos;

- Emitir laudos técnicos;

- Manter responsável técnico ativo;

- Cumprir normas sanitárias e ambientais;

- Assumir responsabilidade por danos.

## 12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Fiscalizar a execução dos serviços;

- Efetuar os pagamentos;

- Disponibilizar acesso aos locais;

- Designar fiscal do contrato.

## 13. FISCALIZAÇÃO

A execução será acompanhada por servidor designado, que:

- Registrará ocorrências;

- Exigirá correções;

- Atestará a execução dos serviços.

## 14. PAGAMENTO

O pagamento será realizado:

- Mensalmente;

- Após a execução dos serviços;

- Mediante apresentação de nota fiscal;

- Após ateste do fiscal do contrato.

Prazo: até o 10º dia útil do mês subsequente.

## 15. REAJUSTE

- Não haverá reajuste antes de 12 meses;

- Após, será aplicado índice oficial (IGP-M ou equivalente).

## 16. SANÇÕES

A contratada estará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021, incluindo:

- Advertência;

- Multa;

- Impedimento de licitar;

- Declaração de inidoneidade.

## 17. IMPACTOS AMBIENTAIS

Possíveis impactos:

- Uso de produtos químicos;

- Geração de resíduos.

Medidas mitigadoras:

- Licenciamento ambiental;

- Logística reversa;

- Uso de produtos certificados.

## 18. DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Termo de Referência foi elaborado com base no Estudo Técnico Preliminar e atende às exigências da Lei nº 14.133/2021, estando apto a subsidiar o processo licitatório.

Sagrada Família/RS, 24 de abril de 2026.

__________________________________
Secretário Municipal de Obras

# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE

A Administração Pública do Município de Sagrada Família/RS possui a responsabilidade de garantir o fornecimento de água potável à população, atendendo aos padrões de qualidade estabelecidos pelos órgãos de vigilância sanitária e ambiental.

Atualmente, o sistema de abastecimento de água do município é composto por poços artesianos que necessitam de manutenção contínua, monitoramento da qualidade da água e controle de parâmetros físico-químicos.

Diante disso, identifica-se a necessidade de contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de:

- Tratamento e desinfecção da água;

- Monitoramento da qualidade;

- Controle operacional dos sistemas;

- Emissão de laudos técnicos.

A ausência dessa contratação pode comprometer diretamente a saúde pública, além de gerar responsabilização administrativa ao ente público.

## 2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A contratação visa garantir:

- Atendimento às exigências da Portaria GM/MS nº 888/2021;

- Controle dos parâmetros de potabilidade (pH, turbidez, cor e cloro residual);

- Funcionamento adequado dos sistemas de dosagem;

- Segurança sanitária da população.

Os serviços deverão ser prestados de forma contínua, com visitas periódicas aos pontos de captação.

## 3. ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Obras e/ou setor responsável pelo abastecimento de água.

## 4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A empresa contratada deverá:

- Possuir registro no Conselho Regional de Química (CRQ);

- Disponibilizar responsável técnico habilitado;

- Fornecer insumos necessários ao tratamento;

- Realizar análises laboratoriais conforme legislação vigente;

- Emitir laudos técnicos mensais;

- Apresentar comprovação de capacidade técnica;

- Atender às normas ambientais e sanitárias;

- Disponibilizar equipamentos em comodato.

Também deverá:

- Cumprir normas de segurança do trabalho (NR 10, NR 33 e NR 35);

- Possuir licenciamento ambiental;

- Garantir rastreabilidade e qualidade dos produtos utilizados.

## 5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram analisadas as seguintes alternativas:

### Alternativa 1 – Execução direta pelo Município

Desvantagens:

- Necessidade de contratação de equipe técnica especializada;

- Aquisição de equipamentos e insumos;

- Alto custo operacional e burocrático.

### Alternativa 2 – Contratação de empresa especializada (SOLUÇÃO ESCOLHIDA)

Vantagens:

- Maior eficiência técnica;

- Redução de riscos sanitários;

- Atendimento imediato às exigências legais;

- Previsibilidade de custos.

Conclusão: a contratação terceirizada mostra-se mais vantajosa técnica e economicamente.

## 6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na contratação de empresa especializada para:

- Manutenção de sistemas de tratamento de água em poços artesianos;

- Aplicação de produtos químicos para desinfecção;

- Monitoramento contínuo da qualidade da água;

- Coleta e análise laboratorial mensal;

- Emissão de relatórios técnicos;

- Responsabilidade técnica pelos serviços.

## 7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Conforme levantamento da Secretaria:

- 15 poços artesianos

- Visitas quinzenais

- Análises mensais por ponto

- Período: 12 meses

## 8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Com base na pesquisa de preços:

- Valor estimado mensal por poço: R$ 367,14

- Valor total mensal estimado: R$ 5.507,10

- Valor global estimado (12 meses): R$ 66.085,20

A pesquisa seguiu os parâmetros do art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

## 9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO

A contratação será realizada em item único, pois:

- Os serviços são interdependentes;

- Há necessidade de padronização técnica;

- A divisão pode comprometer a qualidade e a responsabilidade técnica.

## 10. RESULTADOS PRETENDIDOS

- Garantia de água potável à população;

- Atendimento às normas sanitárias;

- Redução de riscos à saúde pública;

- Regularidade no abastecimento;

- Segurança jurídica para a Administração.

## 11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CONTRATAÇÃO

- Definição dos pontos de atendimento (poços);

- Levantamento técnico das condições existentes;

- Designação de fiscal do contrato;

- Verificação de dotação orçamentária.

## 12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

- Manipulação de produtos químicos;

- Geração de resíduos.

Medidas mitigadoras:

- Exigência de licenciamento ambiental;

- Logística reversa dos resíduos;

- Uso de produtos certificados.

## 13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Diante da análise técnica, econômica e operacional, conclui-se que:

✅ A contratação é viável
✅ É necessária
✅ É adequada ao interesse público
✅ Está em conformidade com a Lei nº 14.133/2021

## 14. CONCLUSÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar demonstra que a contratação de empresa especializada para manutenção do sistema de tratamento de água é a solução mais eficiente, segura e economicamente vantajosa para o Município de Sagrada Família/RS.

Sagrada Família/RS, 24 de abril de 2026.

__________________________________
Secretário Municipal de Obras